锡林浩特区域滴灌工程竞争性谈判公告

- 发包人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司锡林浩特事业部

- 项目概况

- 工程名称：锡林浩特区域滴灌工程

（二）项目编码：MCSTHJ-2018-GCFB0034

- （三）工程地点：锡林浩特市

- （四）项目概况：

施工地点位于锡林浩特市，共分两个标段。

一标段：锡林浩特市锡林湖、湿地生态水系治理PPP工程（湿地二期恢复治理绿化工程）国道207西山坡滴灌设备安装工程——位于锡林浩特市国道207路西西山坡，种植区占地面积1000亩，种植苗木8万余株，山地坡度在20-25度之间,种植模式随地形地势种植。

二标段：锡林浩特市丹锡高速连接段南、北段滴灌设备安装工程——位于丹锡高速起点锡林浩特市高速路两侧延伸八公里。

- （五）工作内容：

- 水源工程：考虑现有水源安装蓄水罐等设施

- 土方工程：主要包括安装滴灌设施开挖沟槽、回填、恢复原地貌。

- 滴灌安装工程：常绿乔木、落叶乔木、灌木滴灌设备安装。

- 其他未列内容见招标清单项目特征中全部内容

- （六）工期：

- 一标段工期：共31日历天

- 计划开始日期：2018年8月22日

- 计划完成日期：2018年9月23日

- 二标段工期：共31日历天

- 计划开始日期：2018年8月22日

计划完成日期：2018年9月23日

- 质量及技术要求

- 1、根据苗木种植要求及采用的灌溉技术，要求输水干管要适合滴灌的要求。

- 2、因地制宜，结合首部位置和苗木最佳种植方向（东西向）的要求，使管道总长度最短和尽量少穿越其它地物。

- 3、确保苗木用水要求，调水便捷，管理维修方便。

- 4、输配水干管沿地势较高位置布设，支管垂直苗木种植行布置，滴灌带（毛管）顺苗木行布置。

- 5、管道的纵剖面应力求平顺，为防止热胀冷缩和冬季冻害，输配水干管均采用地埋式，地埋深1m。并在管尾修渗水井，以便排除管道中冲砂水和秋季积水。

- 6、要求所有使用材料为：GB

四、分包商要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有相关施工经验资质的公司均可报名。

五、报价方式

- 综合单价（含税金）方式，均采用一般纳锐人，开增值税专用发票。

- 工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、规费、税金等。

- 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用发包人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

六、投标方式

- 报名时间：2018年8月15日——2018年8月20日12:00时

- 获取竞争性谈判文件时间：2018年8月15日——2018年8月20日12:00时

- (发包人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到报名邮箱mengcaocaigou@126.com。（注：报名表需word版+扫描盖章版）。

- 投标人提问截止时间：2018年8月20日下午18:00时前

- 发包人答疑时间：2018年8月17日18:00时前

- 发布答疑开标时间：见竞争性谈判文件

- 开标地点：呼和浩特市大学西街71号银都大厦B座三层

- 投标报名联系人及电话： 银 洁  18247105442

- 竞争性谈判文件答疑联系人及电话：  张壮全 18748162394

- 现场踏勘联系人及电话： 张壮全   18748162394

投标报名表

| 投标项目 | 锡林浩特区域滴灌工程*标段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |