百草园花房改造工程分包商招标公告

- 招标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

二、项目概况

（一）工程名称：百草园花房改造工程

- （二）工程地点：呼和浩特市新城区生盖营村

- （三）项目概况：

项目地点位于呼和浩特市新城区生盖营村，该工程为花房改造工程。具体内容包含土石方、钢筋混凝土、花房金属结构工程、栏杆、花房篱笆、花房装饰装修及花房附属工程（管理房、450米围栏、挡墙、花架）。

招标内容为：现对百草园花房及花房附属工程进行分包商招标（包工包料）（具体详见施工图纸）。

- （四）工作内容：

- 1、花房土石方工程：平整场地、挖基坑土方、回填土方、余方弃置。

- 花房混凝土及钢筋混凝土工程：独立基础、矩形柱、垫层、观景塔矩形梁、现浇构件钢筋及钢柱下预埋铁件。

- 花房金属结构工程：空腹钢柱、矩形钢梁、H型钢梁、钢梯一、钢梯二、钢梯三、钢梯四。

- 栏杆：花房观景走廊上栏杆、金属扶手、栏杆、栏板。

- 花房篱笆：安装防腐木、刷漆。

- 花房装饰装修：黄泥外墙墙面、观景塔文化石外墙、红色透水地坪、幕墙钢化玻璃（6+6）、玻璃钢屋面、观景平台、观景走廊、观景塔上顶20厚防腐木板。

- 花房附属管理房工程：挖基坑土方、回填方、余方弃置、垫层、独立基础、矩形柱、现浇构件钢筋圆钢筋、预埋铁件、空腹钢柱、钢梁、防腐木地面、外墙面150*30防腐木板、防腐木屋面、屋顶仿真绿植、屋顶10厚钢化玻璃、四周10厚钢化玻璃。

- 围栏。

- 石挡土墙。

- 花架。

- （五）工期：31日历天

- 计划开工日期：2017年3月10日

- 计划竣工日期：2017年4月10日

- 质量及技术要求

执行以下标准：

- 《建筑工程施工质量验收统一》（GB50300-2001）；

- 《混凝土工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）；

- 《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）；

- 《钢筋焊接及验收规范》（JGJ18-2003）；

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）；

- 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）；

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（50203-2002）；

- 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》（JGJl28-2000）；

- 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJl30-2001）；

- 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》（GB50212-2002）；

- 《钢筋焊接及验收规程》（JGJl8-2012）；

- 《钢筋焊接接头试验方法标准》（JGJ/T27-2014）；

- 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》（JFJ53-92）；

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）；

- 《建筑工程质量检验评定标准》（GBJ301-2001）；

- 《水泥胶砂强度检验方法》（GB/Tl7671-99）；

- 《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）；

- 《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107-2010）；

- 《建筑施工安全检查评分办法》（JGJ59-2011）；

- 《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46-2012）；

- 《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）；

- 《钢筋混凝土用钢筋》（GBl499-2008）；

- 《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119-2003）；

- 《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55-2011）；

四、分包商要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有钢结构工程专业承包资质均可报名。具体入围方式登录蒙草官网（http://www.mengcao.com）首页/实时信息发布/供应商招募栏目。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式，总价报价。

- 投标方式

报名时间：2017年3月2日——2017年3月7日下午18:00

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaozhaobiao@126.com。

- 投标人提问截止时间：2017年3月7日中午12:00前

- 招标人答疑时间：2017年3月 7日 下午18:00 前发布答疑

- 投标文件递交截止时间：2017年3月9日上午9:00

- 开标时间：同投标文件递交截止时间

- 开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

- 联系人及电话：  王宏娜  18904718401

| 投标项目 | 百草园花房改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （签章） |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 法人签字 |  | 报名日期 |  |
| 备注 |  |  |  |

投标报名表

百草园花房改造工程

分包商招标

招标文件

招标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

项目招标

组织机构：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司服务中心

2017年3月2日

第一章   前 附 表

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 百草园花房改造工程 |
| 2 | 项目招标组织机构 | 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司服务中心 王宏娜 18904718401 |
| 3 | 工作内容 | - 1、花房土石方工程：平整场地、挖基坑土方、回填土方、余方弃置。 - 花房混凝土及钢筋混凝土工程：独立基础、矩形柱、垫层、观景塔矩形梁、现浇构件钢筋及钢柱下预埋铁件。 - 花房金属结构工程：空腹钢柱、矩形钢梁、H型钢梁、钢梯一、钢梯二、钢梯三、钢梯四。 - 栏杆：花房观景走廊上栏杆、金属扶手、栏杆、栏板。 - 花房篱笆：安装防腐木、刷漆。 - 花房装饰装修：黄泥外墙墙面、观景塔文化石外墙、红色透水地坪、幕墙钢化玻璃（6+6）、玻璃钢屋面、观景平台、观景走廊、观景塔上顶20厚防腐木板。 - 花房附属管理房工程：挖基坑土方、回填方、余方弃置、垫层、独立基础、矩形柱、现浇构件钢筋圆钢筋、预埋铁件、空腹钢柱、钢梁、防腐木地面、外墙面150*30防腐木板、防腐木屋面、屋顶仿真绿植、屋顶10厚钢化玻璃、四周10厚钢化玻璃。 - 围栏。 - 石挡土墙。 - 花架。 |
| 4 | 项目概况 | 项目地点位于呼和浩特市新城区生盖营村，该工程为花房改造工程。具体内容包含土石方、钢筋混凝土、花房金属结构工程、栏杆、花房篱笆、花房装饰装修、花房附属工程（管理房、450米围栏、挡墙、花架（花镜）。 招标内容为：现对百草园花房及花房附属工程进行分包商招标（详见施工图纸）。 |
| 5 | 计划工期 | - 计划开工日期：2017年3月10日 - 计划竣工日期：2017年4月10日 - 总工期：31日历天 |
| 6 | 验收 质量要求 | - 合 格 |
| 7 | 履约保证金 | 乙方在本合同签订前，向甲方支付合同价的5%履约保证金，按工程进度进行退付（不计利息）。 |
| 8 | 报价方式 | 综合单价（含税金）单价方式，总价报价 |
| 9 | 结算方式 | 结算依据 ① 分包项目完工质量验收合格单。 ② 实际完成工程量确认单。 ③ 分包合同中的分包结算方式。 ④ 变更项目的现场签证单。 |
| 10 | 付款方式 | 1、公司在次月月底拨付上月挂账金额的50%，过程中如有资金需求，可由公司提供金融借贷方式支付20%，所产生利息计入分包商成本，春节前共拨付至挂帐金额的70%（含金融借贷模式）。 2、剩余30%款项，第二年支付15%，第三年支付15%。 |
| 11 | 现场踏勘 | 投标人自行踏勘 ，踏勘接待人：王继甫 电话： 18947913168 |
| 12 | 对招标文件 提出澄清要求的时间规定 | 2017年3月7日中午12:00 |
| 13 | 投标文件份数及装订要求 | 纸质版投标文件 一式五份 A4纸打印，装订成册（胶装、订装均可） |
| 14 | 投标文件递交地点及截止 日期 | 地点：呼和浩特市大学西街71号银都大厦B座三层 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司会议室 时间： 2017年3月9日 上午9：00 |
| 15 | 控制价 | 1243830元 |

- 第二章   分包商招标评标办法

| 条 款 号 |  | 评 标 办法 | 分 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查 方式 | 资格预审 | 项目部 |
| 2 | 投标人信誉 评分标准 （10分） | 投标人近5年内有类似工程经验的有一项得1分，最高得4分。 | 0-4 |
|  |  | 拟派项目负责人获得施工安全标准化工地荣誉的有一项得0.5分，最高得2分。 | 0-2 |
|  |  | （1）获得市级优质样板工程的有一项得0.5分，最高得2分。 | 0-2 |
|  |  | （2）获得国家级、省级优质样板工程的有一项得1分，最高得4分。 | 0-2 |
| 3 | 投标报价 评分标准 （60分） | - 、投标人的投标报价超出控制价为废标。 ②、评标时以评标基准价为准。 ③、评标基准价的确定：有效投标人的报价去掉一个最高值和一个最低值的算术平均值（当投标人在5家以下时不去最高值和最低值，含5家）。 ④、 得分标准：投标报价比评标基准价每高1%扣3分，每低1%扣1分，本项最多扣15分（小数点后取2位）。 | 45-60 |
| 4 | 施工组织 设计 （20分） | 施工方案内容完整编制合理 | 0-5 |
|  |  | 主要项目施工方法及技术措施：有完善质保体系、质量标准、保证技术措施全面细致、周密；制定安全措施； | 0-5 |
|  |  | 人、材、机资源配备计划合理 | 0-5 |
|  |  | 施工进度计划安排合理 | 0-5 |
| 5 | 现场答疑 （5分） | 针对本项目施工方案要点答疑 | 0-5 |
| 6 | 项目管理部 组建方案 （5分） | 项目管理部组建方案合理、施工管理项目部岗位责任制全面具体；人员配置齐全； 说明：项目组建方案中，要明确注明投标人副职人员姓名，职位。未注明的，扣2分。其它他人员未注明，酌情扣分。 | 0-5 |
| 7 | 评委会组成 | 由事业部总经理、公司专业部门及监督部门人员组成： 评委组成人数： - 当工程项目分包造价约为2000万元以上（含2000万元），评委人数为7人，所占权重:事业部经理占20%，其余评委共占80%； - 当工程项目分包造价约为2000万元以下，评委人数为5人，所占权重:事业部经理占30%，其余评委共占70%； |  |
| 8 | 定标原则 | 当投标人总分得分相差2分之内，投标报价较低者优先中标。 |  |

### 第三章投标文件组成

### 一、投标函

### 二、工程量清单报价表

### 三、法定代表人身份证明

### 四、授权委托书

### 五、投标人基本情况表

### 六、完成的类似项目情况表

### 七、施工方案（格式自拟）

### 八、拟组建项目团队情况（格式自拟）

### 九、投标人承担项目资源优势（格式自拟）

投标文件编制说明：

1、按照投标文件组成1-9项内容逐项编制，A4纸打印，装订成册，封皮上注明 项目名称、投标人姓名、联系方式。

2、投标文件一式五份，封皮及报价表需要投标人签字并盖章。

3、投标人应将所有投标文件密封在一个密封袋中，并在规定的开标时间递交投标文件。

投标文件封皮样式

百草园花房改造工程分包商招标

投 标 文 件

投标人：                                 （签章）

投标人联系方式：

日  期：      年     月    日

### 一、投标函

（招标人名称）:

一、我方已仔细研究了                     （项目名称）          施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                   元（￥           ）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 。

二、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

三、如我方中标：

(一）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(二）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

四、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

五、（其他补充说明）。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：

电话：

传真：

年    月    日

|  |  |  | 工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：百草园花房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 |  | 工程 | 金额(元) |  |
| 号 |  |  |  |  |  |  |  | 综合 | 合价 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 |  |
| 花房土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 |  | 1.人工、机械平整场地,厚度在±30cm以内的就地挖填找平 | 平米 |  | 662.26 |  |  |
| 2 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土平均厚度：1.25M | 立米 |  | 743.91 |  |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 |  | 1、夯填（碾压） | 立米 |  | 617.98 |  |  |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 余方弃置（1公里以内） | 立米 |  | 125.93 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 花房混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010501003001 | 独立基础 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | 立米 |  | 78.24 |  |  |
| 6 | 010502001001 | 矩形柱 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | 立米 |  | 27.1 |  |  |
| 7 | 010501001001 | 垫层 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C10 | 立米 |  | 20.59 |  |  |
| 8 | 010503002001 | 观景塔矩形梁 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | 立米 |  | 1.3 |  |  |
| 9 | 010505003001 | 观景塔平板 |  | 1、混凝土种类 2、混凝土强度等级：C30 | 立米 |  | 1.15 |  |  |
| 10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋Ⅲ钢筋Φ8 |  | 1、钢筋种类、规格:三级钢筋φ8 | 吨 |  | 0.12 |  |  |
| 11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 Ⅲ钢筋Φ12 |  | 1、钢筋种类、规格:三级钢筋Φ12 | 吨 |  | 3.49 |  |  |
| 12 | 010515001002 | 现浇构件钢筋Ⅲ钢筋Φ14 |  | 1、钢筋种类、规格:三级钢筋Φ14 | 吨 |  | 0.1 |  |  |
| 13 | 010515001003 | 现浇构件钢筋Ⅲ钢筋Φ18 |  | 1、钢筋种类、规格:三级钢筋Φ18 | 吨 |  | 6.3 |  |  |
| 14 | 010515001004 | 现浇构件钢筋箍筋 Ⅲ钢筋φ10 |  | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ钢 箍筋φ10 | 吨 |  | 4.49 |  |  |
| 15 | 010515001006 | 现浇构件钢筋箍筋 Ⅲ钢筋φ8 |  | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ钢 箍筋φ8 | 吨 |  | 0.04 |  |  |
| 16 | 010516002001 | 钢柱下预埋铁件 |  | 1.部位：钢柱下部预埋件、观景塔钢柱下预埋件 2.M24;M20 3.柱脚板： -80*80*20 4.加劲板：-150*150*6、-100*45*6 5.-500*500*20钢板;240*240*16钢板 | 吨 |  | 8.92 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 花房金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 010603002001 | 空腹钢柱 |  | 1、柱类型：矩形钢柱 2、钢材品种、规格：口200*6;口250*6;口150*5 | 吨 |  | 14.73 |  |  |
| 18 | 010604001001 | 矩形钢梁 |  | 1、梁类型：GL口100*5.0;GL 口200*6;GL口150*5 檩条 100*100*5.0 2、安装高度：2.65M;4.5M;8.7M | 吨 |  | 22.46 |  |  |
| 19 | 010604001002 | H型钢梁 |  | 1、梁类型：HN350*175*7*11 2、安装高度：2.65M/4.5M | 吨 |  | 14.83 |  |  |
| 20 | 010606008001 | 钢梯一 |  | 1、钢梯形式：钢梯一踏步式 2.TL-1 HN350*175*7*11、TL-2 HN300*150*6.5*9、GL-3 口100*5.0、5厚花纹钢板踏步 3.踏步上铺50厚防腐木 4、挖土方：一二类土 5.C25混凝土基础、及配筋 6.100厚C10垫层 | 吨 |  | 1.08 |  |  |
| 21 | 010606008002 | 钢梯二 |  | 1、钢梯形式：钢梯二 踏步式 2.TL-1 GL-2 HN350*175*7*11;GL-3 口100*5.0;5厚花纹钢板踏步 3.踏步上铺50厚防腐木 | 吨 |  | 1.45 |  |  |
| 22 | 010606008003 | 钢梯三 |  | 1、钢梯形式：钢梯三踏步式 2. GL-3 口100*5.0;TL-2 HN300*150*6.5*9;GL-2 HN350*175*7*11;5厚花纹钢板踏步 3.踏步上铺50厚防腐木 4、挖土方：一二类土 5.C25混凝土基础及配筋 6.100厚C10垫层 | 吨 |  | 1.62 |  |  |
| 23 | 010606008004 | 钢梯四 |  | 1、钢梯形式：钢梯三踏步式 2. GL-3 口100*5.0;TL-2 HN300*150*6.5*9;GL-2 HN350*175*7*11;5厚花纹钢板踏步 3.踏步上铺50厚防腐木 4、挖土方：一二类土 5.C25混凝土基础、及配筋 6.100厚C10垫层 | 吨 |  | 2.55 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 栏杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 011503001001 | 花房观景走廊上栏杆 |  | 1.高度：1.05米 具体做法： 1.异形钢柱,@1120两根， 2.φ15不锈钢钢丝绳 3.φ10不锈钢钢丝绳 4.φ80*3镀锌钢管扶手（刷氟碳漆两道） 5.φ3钢丝网50*50 | 米 |  | 330.4 |  |  |
| 25 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 |  | 1.立杆为镀锌钢管Φ30,间距为110 2.横杆为镀锌钢管Φ50 3.预埋板-100*8,2B20钢筋间距400 | 米 |  | 13.2 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 花房篱笆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 050307008001 | 篱笆 |  | 1.高度：280mm 具体做法： 1.280mm高 20厚防腐木立板,间距300 2.100mm宽20厚防腐木横板 3.刷白色面漆 | 米 |  | 96.67 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 花房装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 011201001001 | 黄泥外墙墙面 |  | 1.原有墙面 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.20厚优质黄泥稻草节（3-5cm长）墙面 | 平米 |  | 286.27 |  |  |
| 28 | 011204001001 | 观景塔文化石外墙 |  | 1.原有墙面 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层掺建筑胶 3.10厚黄色文化石贴面 | 平米 |  | 90.17 |  |  |
| 29 | 011101003001 | 红色透水地坪 |  | 1.挖土方 2.外运运距5KM 3.路床碾压 4.300厚天然砂砾 5.200厚C30透水水泥混凝土 6.80厚C30彩色透水混凝土 7.透水地坪专用耐磨保护剂封闭剂 | 平米 |  | 199.39 |  |  |
| 30 | 011209002001 | 幕墙 钢化玻璃（6+6） |  | 1、玻璃品种:钢化玻璃（6+6）,包含玻璃门 | 平米 |  | 279.38 |  |  |
| 31 | 010901004001 | 玻璃钢屋面 |  | 1、玻璃钢品种、规格：钢化玻璃（8+8） | 平米 |  | 256.26 |  |  |
| 32 | 050201015001 | 观景平台 |  | 1.面层材料种类:樟子松防腐木刷釉色漆 | 平米 |  | 33.3 |  |  |
| 33 | 050201015002 | 观景走廊 |  | 1.宽度：1800mm 1.面层材料种类:樟子松防腐木刷釉色漆 | 平米 |  | 230.79 |  |  |
| 34 | 050201015002 | 观景塔上顶20厚防腐木板 |  | 1.面层材料种类20厚防腐木刷柚木色面漆 | 平米 |  | 7 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：百草园附属 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 |  | 工程 | 金额(元) |  |
| 号 |  |  |  |  |  |  |  | 综合 | 合价 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 |  |
| 管理房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土平均厚度：1.25M | 立米 |  | 32.87 |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 |  | 1、夯填（碾压） | 立米 |  | 33.21 |  |  |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 余方弃置（1公里以内） | 立米 |  | 3.61 |  |  |
| 4 | 010501001001 | 垫层 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C10 | 立米 |  | 0.48 |  |  |
| 5 | 010501003001 | 独立基础 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 | 立米 |  | 0.97 |  |  |
| 6 | 010502001001 | 矩形柱 |  | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 | 立米 |  | 0.11 |  |  |
| 7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋圆钢筋φ12 |  | 1、钢筋种类、规格:圆钢筋φ12 | 吨 |  | 0.04 |  |  |
| 8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋螺纹钢筋Φ18 |  | 1、钢筋种类、规格:螺纹钢筋Φ18 | 吨 |  | 0.04 |  |  |
| 9 | 010515001003 | 现浇构件钢筋箍筋φ8 |  | 1、钢筋种类、规格:圆钢箍筋φ8 | 吨 |  | 0.01 |  |  |
| 10 | 010516002001 | 预埋铁件 |  | 1、钢柱下铁件 2.MJ-1 250*250*14 3.4B20 | 吨 |  | 0.04 |  |  |
| 11 | 010603002001 | 空腹钢柱 |  | 钢柱类型：口 200*200*5, 口 200*100*5 外饰黑色氟碳漆 | 吨 |  | 0.39 |  |  |
| 12 | 010604001001 | 钢梁 |  | 1、钢材品种、规格:口 200*200*5 2.外饰黑色氟碳漆 | 吨 |  | 0.7 |  |  |
| 13 | 011104002001 | 防腐木地面 |  | 1.口50*50*3方钢管龙骨镀锌,角钢＜45*5固定 150*50防腐木地面，外饰木清漆一道 | 平米 |  | 7 |  |  |
| 14 | 011207001001 | 外墙面150*30防腐木板， |  | 1.外墙面150*30防腐木板，外饰木清漆一道 | 平米 |  | 23.28 |  |  |
| 15 | 050303009001 | 150*30防腐木屋面 |  |  | 平米 |  | 5.38 |  |  |
| 16 | 050303001001 | 屋顶仿真绿植 |  | 屋顶仿真绿植 | 平米 |  | 7 |  |  |
| 17 | 050303008001 | 屋顶10厚钢化玻璃 |  | 1.玻璃材质、规格:10厚钢化玻璃 | 平米 |  | 7 |  |  |
| 18 | 011209001001 | 四周10厚钢化玻璃 |  | 管理房四周10厚钢化玻璃 | 平米 |  | 27.56 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 450米围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 010607004001 | 围栏 |  | 具体做法 详见：XS-30 1.挖一二类土 2.夯填 3.余土弃置 4.100厚C15商品混凝土垫层及模板 5.C20混凝土基础及模板和300*300基础柱及模板 6.MJ-1: -300*250*14钢板；-100*45*6钢板 4B20;口200*100*10镀锌方钢管套筒 7.基础内布单层双向A12钢筋， 柱内布筋为：4B18,箍筋为A8@200 8.围栏立柱为:200*100樟子松防腐木间距为1500，刷木清漆两道 9.φ4不锈钢丝,φ6不锈钢丝 10.M6*12不锈钢U型卡固定 11.设置单排脚手架 | 米 |  | 450 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 挡墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 010403004001 | 石挡土墙 |  | 1.2米高毛石挡墙，具体做法见:XS-07 1、石料种类、规格：毛石,立缝 2、墙厚:400厚 3、砂浆强度:M7.5水泥砂浆砌筑 4、挖基础土方一二类土.0.8m深 5.夯填 6.300厚天然砂砾 7.设双排脚手架 | 米 |  | 103.22 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 花架（花镜） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 050307019001 | 花架（花镜） |  | 详见:XS-17、XS-21 1.挖基础土方一二类土，深度：1.3 2.夯填 3.100厚C10混凝土垫层及垫层模板 4.C25钢筋混凝土基础及基础柱,内部单层双向C12@120钢筋，柱内钢筋为4C18,箍筋为C8@100 5.MJ-2 -240*240*16钢板， -100*70*6加劲钢板,φ20锚筋 6.钢柱口100*5.0 7.成品化罐 | 个 |  | 4 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年         月         日

经营期限：

姓名：        性别：            年龄：         职务：

系                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  （盖单位章）

年   月    日

后附法定代表人身份证复印件

### 四、授权委托书

本人         （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

后附被授权委托人身份证复印件

投标人：                                  （盖单位章）

法定代表人：                                 （签字）

身份证号码：_________________________________

委托代理人：________________________________ （签字）

身份证号码：________________________________

年     月    日

（如法人参加开标，此项不用填写）

### 五、投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                 （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

日期：   年   月  日

后附：营业执照复印件  （原件开标时携带）

### 六、完成的类似项目情况表

| 序号 | 建设单位 名称 | 项目名称 | 工程造价 | 开、竣工 日期 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

注：后附项目合同协议书复印件

### 七、施工方案（格式自拟）

（一）各分部分项工程的主要施工方法；

（二）确保工程质量的技术组织措施；

（三）确保安全文明生产的技术组织措施；

（四）人、材、机资源配备；

（五）确保工期方案；

（六）施工进度计划图（横道图或网络计划图）；

此部分内容格式自拟，可简写

### 八、拟组建项目团队情况

（必须指明承包人副职人员姓名）

### 九、投标人承担项目资源优势（格式自拟）

投标人承担项目资源优势（如投标人在承担过的类似工程中或在项目施工地具有劳务等资源优势或居住地优势的）